工程量具体内容明细表

	序号
	采购内容
	品牌型号、生产厂家
	技术参数
	计量
单位
	数量

	
	消防水炮系统
	/
	1.▲保护半径:30m；
2.▲安装高度:6m～15m；

3.▲工作压力:0.6MPa；

4.▲流量:5L/s；

5.▲监控半径:：50m；
6.▲射流半径：34m；

7.含配套材料设备（电线、接线盒、电磁阀、控制箱等）、运输、安装等费用。
	套
	2

	
	管道及水箱维修
	/
	含拆除、更换、维修、安装等费用。
	项
	1

	
	拆除原消防损坏水炮系统
	/
	含拆除，垃圾运输等费用
	项
	2


