附件 3：采购需求
一、项目概况
项目名称：广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造项目（编号：GUCM-2026-XJ-006-XM）
采购内容：仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内进行提升改造，改造面积约1000㎡，工作内容为就餐区和后厨部分区域的建设，吊顶建设，消防建设，给排水工程等，具体详见施工图及工程量清单。
二、▲实质性技术参数要求（必须满足）

	一、技术要求（▲的实质性技术参数要求必须满足）

	序号
	采购内容
	技术参数
	计量
单位
	数量

	1
	广西中医药大学仙葫校区五和食堂四楼教职工餐厅室内提升改造项目
	施工技术及质量标准要求：
1.技术标准和要求：符合国家现行的工程建设标准、技术规范及强制性标准条文，以及施工图纸载明的其他有关规范标准。
2.质量标准：符合设计要求及国家施工验收规范合格标准
3.验收标准、规范：国家、地方相关法律和规范规定的合格验收标准。
4.适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》以及合同签订时现行的国家法律和行政法规、工程所在地政府的有关法规和规章及规范性文件。
5.适用于工程的标准规范包括：《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）、《建设工程工程量清单计价规范（GB/T50500-2024）广西壮族自治区实施细则》《建设工程工程量计算规范》（GB/T 50854～50862-2024）、《建设工程工程量清单计算规范（GB/T 50854～50862-2024）广西壮族自治区实施细则》《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等国家及工程所在地关于建设工程的标准、规范、行业标准、规程等。
[bookmark: _GoBack]6. 工期硬性要求：2026 年 8 月25 日前完成整体竣工验收。
	项
	1


	二、商务需求（▲的实质性技术参数要求必须满足）

	服务地点
	广西南宁市五合大道13号

	质保期
	≥自最终验收合格之日起计算≥2年

	付款方式
	1. 全部货物安装验收合格后 15 个工作日内，凭全额增值税普通发票一次性支付（财政封账、假期顺延）。

	报价方式
	2. 按上控价下浮百分比进行报价。包含人工、材料、辅材、设备、运输、垃圾清运、安全防护、检测检验、税费、成品保护、售后服务、施工机具、场地清理等本项目全部费用。
3. 最终报价低于采购项目控制价的65%的（即最终报价＜项目控制价×65%），视作异常低价响应，作无效响应处理。

	供应商资质人员硬性要求（实质性）
	4. 1.企业资质：供应商须具备建设行政主管部门核发有效的建筑工程施工总承包二级（含）以上资质，持有有效安全生产许可证；供应商须在项目所在地设有常驻机构。2.项目经理：拟派项目经理具备建筑工程专业一级及以上注册建造师证、有效B类安全生产考核合格证；不得存在在建、中标未开工、其他项目第一中标候选人情形（符合广西相关住建文件除外）。3.人员要求：拟投入本项目的项目经理1名，技术负责人1名，施工员1名，材料员1名，质量员1名（其中施工员1名，材料员1名，质量员具有相应施工现场专业人员职业培训合格证书，响应文件必须提供证书复印件或扫描件），安全员2人。

	售后服务要求

	1、1.故障响应：接到通知24小时内到场，24小时内维修完毕。
5. 2.紧急抢修：24小时内到场并排除故障。
3. 3.维修保障：接到报修通知之日起48小时内赶赴现场进行维修，24 小时内排除故障；发生紧急抢修事故的，应在接到事故通知后 2 小时内到达事故现场抢修。
4.质保期内：免费上门、免费维修、免费更换非人为损坏配件。

	验收要求

	1.进场材料验收：所有材料进场后，监理核对品牌、规格、质量、数量，不符合要求2日内更换补齐。2.施工过程管控：供应商全权负责现场施工、安全管理、成品保护、人员培训，承担全部施工现场安全责任。3.最终竣工验收收：2026年8月25日前完成全部施工，双方共同到场验收；工程质量不合格的，供应商2日内完成全面整改并组织二次验收。4.风险划分：工程损毁、破损风险自最终验收合格之日起由采购人承担。

	违约责任

	1.逾期竣工：未在2026年8月25日前完成竣工验收，每日按合同总额1%支付违约金；逾期超7日，采购人有权单方解除合同，供应商支付合同总额20%违约金。2.施工质量、资质人员不达标：工程施工工艺、材料、人员资质不符合采购需求，采购人有权要求返工、拒收、降价；供应商拒绝整改的，采购人可解除合同，供应商支付合同总额20%违约金。3.未履行质保维修义务：每逾期一次维修整改，支付合同总额3‰违约金；采购人可委托第三方进场维修，产生全部费用由供应商承担。4.通用条款：任意一方违约，违约方需全额赔偿守约方因此产生的全部经济损失。






